江门市中心医院江海分院

内镜图文工作站软件配置及参数

一、系统配置

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内镜图文工作站软件 | 2 | 套 | 实现内镜图像采集、录像、报告编辑、打印、查询统计等功能； |
| 2 | 高清视频采集卡 | 1 | 张 | 高清图像采集，支持1920*1080分辨率 |
| 3 | 脚踏开关 | 2 | 副 |  |

一、系统参数

- 内镜图文工作站软件

- 支持使用sqlserver或其他主流数据库存储数据

- 支持消化、呼吸、耳鼻喉内镜检查数据统一存储、分科管理，并具备数据定期自动备份功能

- ★支持与总院区现有内镜网络系统无缝集成，实现数据互通及共享。

- 可自动关联迁移到其他服务器或网络磁盘的备份图像

- 支持TCP或SOCKET、FTP等非共享协议进行图像文件读取与传输

- 支持手工录入预约信息，对检查医师、送检科室等栏位提供词典功能，双击后调入词典内容

- 支持与医院信息系统对接后，可通过刷就诊卡、扫描就诊卡条码、申请单条码、电子二维码、住院号等方式，从HIS或集成平台提取病人开单及基本信息。

- 支持高清、标清图像采集，同时采集静态图像及录像，采集的图像数量不限制。

- 支持图像采集与录像由一个脚踏开关控制。

- 图像采集参数能保存多组不同设置。

- ▲支持双通道采集，同时采集两路图像，同时进行动态录像。（提供软件功能截图证明）

- 在编辑A病人报告时能采集B病人的图像。

- 图像采集窗口不显示时也能支持后台显示，不显示采图窗口也能正常采集图像。

- ▲支持采图过程中断网自动切换到应急模式进行图像采集，网络恢复后可将图像一键同步到网络版系统。（提供软件功能截图证明）

- 提供自动取景框功能，采图时可自动识别去除黑边。

- 提供全屏采集、自定义范围采集图像。

- 在图像列表能显示图像标记的部位和病变文字说明

- 图像编辑提供各种形状标注、明亮度、对比度、饱和度调节等。

- 支持对图像进行部位和病变记录。

- 提供多个部位的体位图进行定位标记，报告打印是自动显示体位图标记。

- 支持图像批量删除、图像批量导出。

- 支持图像在不同病例间复制、剪切、粘贴。

- ▲支持一键大屏预览功能，一屏能查看50张以上图片，方便医生快速查找或标记图像。（提供功能截图证明）

- 支持快速标记需要打印的图像，并按打印顺序靠前显示。

- 支持通过内镜编号、名称、序列号等信息手工查找并绑定内镜洗消数据。

- 提供典型病历报告模板，只需要双击模板名称即可调入模板内容，只需要稍作修改即可完成一份报告的编写，并提供范句插入功能。

- 提供病理申请单编辑、打印功能。

- ▲编辑报告界面自动提示同名病历，可以查看对应的检查报告和图像，并可与当前检查病例的图像进行同屏显示对比；（提供功能截图证明）

- 提供自动排版功、可以对诊断术语进行快速维护修改。

- 系统自动根据选择要打印的图像数匹配相应打印格式；默认提供打印无图、1-6幅图、多图的打印报告单模板；

- 报告单可导出bmp、PDF格式文件。

- 具有动态录像功能，可存储与本地磁盘、网络磁盘。

- 录像文件格式支持MP4或其他常见的视频格式。

- ▲自动检测病人是否存在动态录像文件，并在列表显示，通过软件内置播放器，播放时可从录像中抓拍图像。（提供功能截图证明）

- 支持按检查号、性别、年龄、检查日期段、检查医师、检查所见、检查结论、病理结果、无痛检查、普通检查、治疗内镜等单个项目或组合在一起进行病例查询。

- 医生、患者姓名、检查所见、检查结果等栏位支持模糊查询；病理诊断、检查结论、治疗项目等栏位支持多个关键词联合查询功能。

- 可将查询到的病例数据导出到Excel，导出的数据项目可自定义选择。

- 支持单个病历资料的导出和导入功能，包括文字资料和图像资料。

- 提供恢复删除功能及原始图像留档备份功能。

- 系统集成统计模块，可进行各种内镜诊疗数据的统计，包含但不限于检查医师工作量统计、报告医师工作量统计、送检科室工作量统计、送检医师工作量统计等，可将统计数据导出Excel或直接打印，可根据需求拟定各种统计报表。

- 支持用户登录终端类型控制，限制用户只能够使用指定的功能

- 支持用户操作权限控制，包含但不限于系统设置、限该本人病历、限删本人病历、限未锁定病历、病人登记、病人修改、病人删除、图像删除、图像导出、报告编辑、模板编辑、显示设置、资料导出等

- 支持按用户账号设置系统病历显示列表、图像栏、报告页面排版等。

- 支持管理系统内所有项目对应词典，进行增加、修改、删除及导入导出操作。

- 支持管理每一种检查类型下所有的报告模板，进行增加、修改、删除及导入导出操作。

- 支持与医院集成平台或HIS系统对接提取病人基本信息、同步检查状态。

- 提供基于浏览器的内镜图文病历查阅链接地址给医院各平台，实现其他科室系统可直接调阅内镜图文病历报告。

- 支持对应医院影像平台，通过软件查看病人对应超声、病理、放射等影像。

- 支持对接医院EMR系统，通过软件可查看病人对应的电子病历资料。

- 内镜报告支持以文字方式回传给医院HIS系统，并支持PDF、BMP格式报告回传给医院影像平台。

51）▲要与总院现用的内镜信息管理系统互联互通，总院可以查阅转到分院的病人的检查结果。

- 高清视频采集卡

- PCI-E接口

- 专业高清医学影像采集卡，支持SDI\DVI\YPBPR等高清信号，同时支持S_VIDEO、CVBS标清信号。

- 采集分辨率最大可达1920*1080P@60/50fps。

- 支持win7、win10、win11操作系统。

- 脚踏开关

- 单键脚踏开关，金属材质，线长≥5米。